Список приборов учёта тепловой энергии рекомендованных к установке

1. Теплосчётчики:

* 1. Логика 8943 (модели 8943-Э1… 8943-Э5);  
     1.2. Логика 8941 (модели 8941- Э1…8941-Э5);  
     1.3. «Взлёт ТСР-М»;  
     1.4. ТСК-7;

1.5. Т-34

2. Тепловычислители:

2.1. СПТ-941, СПТ-943;  
2.2. ВКТ-7;  
2.3. «Взлёт ТСРВ»;

2.4. ТВ-7

3. Расходомеры:

3.1. «Взлет ЭР»;  
3.2. ПРЭМ;  
3.3. ВСТ;  
3.4. ТЭМ;  
3.5. РМ-5-Т-И;

3.6. Питерфлоу РС

4. Термопреобразователи:

4.1. КТПТР-01;  
4.2. КТПТР-05;  
4.3. Взлёт ТПС;  
4.4. КТСП-Н;  
4.5.ТЭМ-100;

5. Преобразователи давления:

5.1. ПДТВХ;  
5.2. МИДА-13П;  
5.3. СДВ;  
5.4. Метран-55;