## Slide 1: ДИАГНОСТИКА И АВТОМАТИЗАЦИЯ ДИСПЕТЧИРОВАНИЯ СОСТОЯНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

## Slide 2: ВВЕДЕНИЕ
Цель
Повышение безопасности работы тепловых сетей
Задачи
Удаленный мониторинг состояния трубопроводов
Диагностирование дефектов
Прогнозирование аварий
Планирование участков диагностирования

## Slide 3: УДАЛЕННЫЙ МОНИТОРИНГ
Основан на беспроводной передаче данных
Измерение параметров тепловой камеры
Температура
Влажность
Давление
Расход

## Slide 4: СХЕМА УДАЛЕННОГО МОНИТОРИНГА

## Slide 5: ДИАГНОСТИРОВАНИЕ ДЕФЕКТОВ
СПОСОБЫ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ДЕФЕКТОВ
Роботизированная внутритрубная
диагностика
Прокладка элементов диагностики для вновь строящихся теплотрасс
Внешнее сканирование

## Slide 6: РОБОТИЗИРОВАННАЯ ВНУТРИТРУБНАЯ ДИАГНОСТИКА
ФУНКЦИИ РОБОТА
Перемещение в трубопроводах сложных форм (изгибы)
Видеоинспекция
Определение дефектов
Измерение остаточной толщины стенки
Для диагностики применяется робот

## Slide 7: МОДЕРНИЗАЦИЯ ТЕРМОКАМЕР
Существующая
тепловая камера
Модернизированные
тепловые камеры

## Slide 8: ПРОКЛАДКА ЭЛЕМЕНТОВ ДИАГНОСТИКИ
Для диагностирования применяются оптоволоконные датчики

## Slide 9: ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТОК

## Slide 10: ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТОК

## Slide 11: ВНЕШНЕЕ СКАНИРОВАНИЕ
С использованием БПЛА, тепловизионной и фотосъемки

## Slide 12: ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТОК
Роботизированная диагностика
имеется опыт проведения диагностики с помощью действующего макета робота;
имеются разработки по внутритрубным роботам;
Удаленный мониторинг – получен грант министерства на разработку цифрового аналога тепловой сети.
На данный момент:
подобрано необходимое оборудование;
разработана технология мониторинга;
запланирована апробация разработки на опытном участке теплосети АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»;
заключен договор о сотрудничестве в данной области с АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

## Slide 13: ФОТО И ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ

## Slide 14: РЕМОНТ

## Slide 15: ПОКРАСКА

## Slide 16: ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Внедрение предлагаемых инноваций обеспечит:
Прогнозирование аварий;
Планирование диагностирования;
Повышение оперативности диагностики;
Снижение стоимости диагностики.

## Slide 17: КОНТАКТЫ
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Кафедра «Компьютерные технологии в машиностроении»
Седлер Михаил Хаимович
тел: +7-931-001-16-33
е-mail: tehnior@gmail.com